16/10/00 10h-12 h										Nicolas, Joe, Nico

Physiologie appareil respiratoire

# MESURE DES VOLUMES ET DEBITS

I Volumes respiratoires:

DEFINITIONS:

1. Volumes mobilisables: Tout volume de gaz rentrant ou sortant des poumons.

    - VT(volume courant): volume respiré de manière intuitive, automatique et spontanée selon une fréquence de 10 à 15 cycles d’expiration/inspiration par minute.

    - VRI: Volume de réserve inspiratoire.

    - VRE: Volume de réserve expiratoire.

2. Volumes non mobilisables:

- VR: Volume résiduel : après une expiration forcée, les poumons ne sont que partiellement vides, le volume restant appelé VR, seul volume non mobilisable, est difficile à mesurer mais est indispensable au diagnostic.

3. Capacité: Somme de volumes.

- CV: capacité vitale: Ensemble des volumes que l’on peut faire entrer ou sortir des poumons.

- CPT: capacité pulmonaire totale: Somme de tous les volumes de gaz contenus dans les poumons.

- CRF: capacité résiduelle fonctionnelle: Volume restant dans les poumons à la fin d’une expiration normale.

- CI: capacité inspiratoire: Somme des volumes inspirés.

Schémas des différents volumes: (volumes en fonction du temps)

II Mesure des volumes mobilisables:

1)Le spiromètre.

IL MESURE DES VOLUMES.

Schema:

Description:

Une cloche attachée à un bac par des joints étanches est connectée au patient auquel on a préalablement mis un pince-nez pour qu’aucun volume gazeux pulmonaire ne s’échappe dans l’air ambiant. Le tuyau reliant ainsi la cloche à la bouche du patient permet l’échange des volumes inspirés et expirés entre l’appareil et la  personne.

La cloche monte pendant l’expiration et descend pendant l’inspiration de manière proportionnelle aux volumes mobilisés. La respiration produisant du CO2, des granules de chaux sodée (qui ont la propriété d’absorber le CO2) sont placés au niveau de la voie expiratoire  afin d’éviter que la cloche ne s’en remplisse.

Comme le volume de la cloche est limité, une arrivée d’O2 est placée pour que le patient puisse respirer pendant la mesure.

Avantage:	Technique qui offre le moins de résistance, c’est à dire qui demande le moins d’effort au patient.

Limite:	Bactériologique: contamination facile par le patient car le tuyau est dans sa bouche.

2)La pneumotachographie:

MESURE DES DEBITS

Avantages:

- Problème de contamination réduit.

- Tous les volumes mobilisables sont mesurés.

a) le pneumotachographe de FLEISH

C’est l’appareil de référence.

Schéma:

Description:

L’écoulement du gaz est rendu laminaire grâce à un réseau de capillaires.

On mesure la perte de charge ( p) entre l’entrée et la sortie du capillaire.

Or: P= 	débit

b) le pneumotatographe à grille de Lilly:

Les capillaires sont remplacés par une grille.

Avantage:	plus simple à nettoyer

Inconvénient: les mesures sont moins précises.

c) le pneumotatographe à fil chaud:

Le capteur de pression est remplacé par une thermistance qui se refroidit au contact du débit aérien.

d) le pneumotatographe à hélice:

L’hélice, branchée sur une dynamo, tourne pendant que le patient souffle, le courant produit est proportionnel au débit.

.

CALCUL DU VOLUME: V= Vdt

III Mesure du volume non mobilisable(de VR):

Test important car il existe des maladies modifiant la capacité totale où VR diminue, comme dans le syndrome restrictif.

1) Dilution d’un gaz traceur : L’HELIUM

Propriété de l’Hélium: Il ne traverse pas la membrane alvéolo-capillaire (=il ne passe pas dans le sang)                                      d’où le nom de traceur. (idem pour CH4).

Schéma:

Description:

A la fin d’une expiration courante(c’est a dire à la CRF)une quantité n d’Hélium est diluée dans un volume connu constitué par le spiromètre et les  tuyaux.

L’Hélium se répartit dans le système Spiromètre/poumons du patient qui respire le volume courant VT, puis on mesure [Hélium] dans le circuit.

Mise en équation:

Calcul de la CRF:

[He]i  × Vconnu=[He]F × VF      VF     = [He]i × Vi   VF  = Vi + V gaz des poumons du patient

[He]F

 VF = Vi +  CRF

  CRF=VF - Vi

Calcul de VR:

A partir de sa CRF le patient doit réaliser une expiration forcée pour mesurer la VRE

Or , VR= CRF - VRE

On a ainsi calculé ts les volumes c’est à dire la CPT(= CV  + VR)

Avantage:	Diagnostic du syndrome restrictif si CPT diminue.

Limite:	Si syndrome obstructif(= obstruction bronchique) l’Hélium ne se diluera pas dans tout le poumon conduisant à une sous estimation de la CRF donc à un diagnostic de syndrome restrictif.

2) La pléthysmographie:

Technique actuelle de référence

Principe:	Elle repose sur la loi de BOYLE et MARIOTTE

Matériel:	Cabine étanche et rigide où se trouve le patient et à l’intérieur de laquelle on peut mesurer les variations de volume.

Shéma:

Description:

Le patient respire par la bouche à travers un tuyau(pas par le nez pince-nez toujours présent quel que soit l’appareil).

Lorsque l’air entre dans ses poumons, ceux-ci se distendent, la pression pulmonaire entraînant une variation de volume d’air dans la cabine, mesurable par l’extérieur à contrario de la 1ère technique.

Mesure de VR:

On occlut les voies aériennes grâce à une valve située dans le pléthysmographe. Lorsque le patient est à la CRF, il doit réaliser un effort respiratoire contre la valve occluse en faisant un halètement à la fréquence d’1 expiration ou inspiration par seconde.

Pendant ce temps, on mesure les variations de pression au niveau de la bouche qui  s’accompagnent de variations du volume pulmonaire. (pendant l’expiration P bouche  et vice-versa)

Mise en équation:

Pbarometrique ×   V pulmonaire = CRF

P bouche

Remarque: on  mesure le volume pulmonaire de l’extérieur donc pas de limite pour le syndrome obstructif.

On ne mesure la CRF que si on occlut les voies aériennes au niveau de la CRF.

En pratique, on rajoute dans le plethysmographe un pneumotachographe à grille ce qui permet de mesurer à la fois le volume pulmonaire et la CRF.

3)Technique de rinçage de l’azote:

- Principe: N2  constitue 80% de l’air.

  - Il est utilisé comme un gaz traceur, mais  passe pour une faible partie dans le sang.

- Matériel: Pneumotachographe branché sur une valve respiratoire d’O2.

  - Capteur d ‘azote mesurant sa concentration à l’expiration.

Schema:

Description:

Pendant l’examen, le patient inspire de l’O2 pur. Au moment de l’expiration, le volume de gaz expiré ainsi que la [N2] dans ce gaz sont mesurés respectivement par le pneumotachographe et par le capteur d’N2.

On a ainsi une sortie d’azote et une entrée d’O2 donc [N2] avec le temps c.a.d à chaque cycle.

Schema:

Mise en équation:

nN2=[N2]1 × VT1 + ........ + [N2]n × VT n

Quand [N2]1% on arrête l’examen, on a ainsi calculé la quantité totale de N2 présente dans les poumons.

Calcul de CRF:

CRF=qté de N2 contenue initialement dans les poumons

[N2]dans l’air

IV Conditions de mesure:

1)conditions de volume:

T° corporelle: 37°

Tous les gaz sont saturés en vapeur d’eau.

ATTENTION: les conditions de mesure à l’intérieur du corps sont différentes de celles dans les appareils de mesures.

a) conditions A.T.P.S:

- Aambiante

- Ttempérature

- Ppression

- Ssaturation en vapeur d’eau

b) conditions B.T.P.S:

- Bbody(intérieur du corps)

Par convention les conditions des volumes sont exprimés en B.T.P.S.

La pression de la vapeur d’eau à 37° est PH2O  = 47 mm.Hg.

Conversion A.T.P.S en B.T.P.S.:

Elle repose sur la loi des gaz parfaits.

P1V1 = P2V2

T1        T2

Lorsque V1 est mesuré dans le spiromètre:

(Pbaromètrique - PH2O) × V spiro   =   (Pbar - PH2O ds le body) × V body

T1 ds le labo                                            T2

2)Conditions S.T.P.D.:

Utilisées pour la mesure des gaz du sang.

- Sstandard

- T273°K ou 0°C

- P760 mm.Hg.

- Ddry(pas d’eau)

3)Normalité:

Des normes prenant en compte la taille et l’âge ont été établies pour le volume pulmonaire.

V Mécanisme thoraco-pulmonaire: phénomène de compliance.

La cage thoracique et son contenu possèdent des propriétés élastiques. En effet , au cours d’une sternotomie la cage thoracique s’ouvre tandis que les poumons s’affaissent car les forces qui s’exercent sur eux sont opposées.

Courbe de pression-volume ou courbe de COMPLIANCE:

A la CRF le sujet est en équilibre structurel thoraco-pulmonaire car les forces agissantes s’annulent.

Courbe de pression-volume pour 1 poumon:

Cette courbe est obtenue en poussant de l’air dans 1 poumon avec une seringue.

L’hystérésis est du au surfactant qui est un film de protéines situé sur les alvéoles ralentissant l’affaissement du poumon pendant l’expiration.

Mesure de la compliance:

V     aptitude qu’a un objet à se déformer

P

- la compliance thoraco-pulmonaire est obtenue en mesurant la différence de pression entre la bouche(= à celle du poumon) et l’air ambiant.

Pbouche - Pextérieur

- la compliance pulmonaire évalue l’élasticité du poumon seul:

On mesure la ddP entre l’œsophage(=à celle de la plèvre) et la bouche.

Poesophagienne - Pbouche = Ppleurale - Pbouche = Ptranspulmonaire

N.B.: Pour le poumon lorsque la pression , V .

VI Les muscles respiratoires:

Ts les muscles(dont le diaphragme, principal muscle respiratoire) sont commandés par le cerveau mais  ne s’arrêtent jamais. L’inspiration dure 2 secondes, l’expiration 3.

1) Muscles inspiratoires:

- Diaphragme: il descend pendant sa contraction, lorsqu’il est relâché on est à la CRF.

- Les intercostaux externes.

- Le triangulaire du sternum.

- Le Sterno-cleido-mastoîdien.

- Les Scalènes.

2)Muscles expiratoires:

Ils fonctionnent sur un mode passif.

- Les abdominaux.

- Les intercostaux internes.

Les muscles agissent indirectement sur les poumons: en appliquant leur force sur la plèvre, ils créent une pression négative.

À la CRF la pression pleurale 0 mais égale à -5cm H2O avec un maximum à 10 cm H2O.

Pour que l’air sorte des alvéoles , il faut que Palvéolaire .